TÉMATICKÝ PLÁN

TECHNICKÁ MĚŘENÍ

Dotace: 20 hodin

OBOR:   Provozní technika DS                                                            TŘÍDA: 2. PT - DS

Školní rok: 2011 - 2012

Časový 	rozvrh	                             T é m a t i c k ý   c e l e k  		Poznámka:

1. - 2  6. 9  2011    Úvod do metrologie

Metrologie, Metody měření, veličiny a jednotky,Měřidla, kalibrace měřidel, Zpracování výsledků měření, zápis o měření, Opakované měření a vyhodnocení výsledků, Laboratorní cvičení – měření délkové veličiny pomocí posuvného měřítka

Literatura:    web. isstechn.cz , TZK 1 str.250-251 , ST2

3. – 4  11.10  2011      Měření základních fyzikálních veličin

Měření teploty,Teploměry – dotykové – dilatační, elektrické, speciální, - bezdotykové, Instalace teploměrů a jejich ověřování

Literatura: web isstechn.cz, ST2

5. – 6 18.10  2011     Měření tlaku

Tlakoměry – kapalinové, deformační, elektrické a se silovým účinkem, Instalace tlakoměrů a jejich ověřování

Literatura: web isstechn.cz, ST 2

7. – 8  22.11      Měření vlhkosti vzduchu

Měření hmotnosti ,Laboratorní váhy

Literatura: web isstechn.cz,  ST 2

9. – 10  3.1  2012   Měření délek

Měřidla přímá, Měřidla pevná, Měřidla nepřímá, Měřící přístroje s různými převody, Měření úhlu a tvarů,  Pevné šablony, Nastavitelné úhloměry, Měření a kontrola tvaru součásti

Literatura: web isstechn.cz, ST II,  ST1 Bothe str.146-149

11. – 12  31.1  2012      Kontrola jakosti povrchu

Měření a kontrola drsnosti povrchu

Literatura: web isstechn.cz,  ST II, TZK 1 str268,

13. – 14   14. 2  2012    Zkoušky mechanických vlastností materiálu

Rozdělení mechanických vlastností a zkoušek, Zkušební vzorky, Statické zkoušky:

pevnost, pevnost v tahu, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu, v krutu, ve střihu

Literatura: web isstechn.cz,  ST II, TZK 1 str. 129 – 132,

15. – 16   13. 3  2012    Statické zkoušky:

Tvrdost , zkouška tvrdosti podle Brinella, zkouška tvrdosti podle Rockvella,

zkouška tvrdosti podle Vickerse, Dynamické zkoušky

Literatura: web isstechn.cz,  ST II, TZK 1 str. 143 – 158

17. – 18  24. 4  2012         Technologické zkoušky

Zkoušky tvárnosti za studena, Zkoušky tvárnosti za tepla, Zkoušky svařitelnosti, Zkoušky 			obrobitelnosti,Zkoušky slévatelnosti

Literatura: web isstechn.cz,  ST II, TZK 1 str. 129,

19. – 20  22. 5  2012           Nedestruktivní zkoušky

Zjišťování povrchových vad materiálu, zkouška rentgenová, zkouška ultrazvukem, 			zjišťování vnitřních vad materiálu, zkouška kapilární a magneto-indukční

Literatura: web isstechn.cz,  ST II, TZK 1 str. 136,

Vypracoval: Ing. Břetislav Pokorný

Doporučeno metodickou komisí dne 31.8.2011                     …………………………………

Ing. Břetislav Pokorný

předseda metodické komise

Schváleno ředitelem školy dne :                                    …………………………………………..

Ing. Vojtěch Stritzko

ředitel  ISŠT Mělník